## K_00_REKAP
| KONSTRUKCIJA - REKAPITULACIJA RADOVA |  |  |  | LAMELE L3 i L4
K_01 | ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
K_02 | ŠIPOVI |  |  |  | 0
K_03 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI RADOVI: |  |  |  | #VALUE!
K_04 | ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | #VALUE!
K_05 | ČELIČNA KONSTRUKCIJA: |  |  |  | 0
| KONSTRUKCIJA UKUPNO |  |  |  | #VALUE!
| POPUST 2% |  |  |  | #VALUE!
| CENA SA POPUSTOM |  |  |  | #VALUE!
RADOVI PO PONUDI 0204/25 OD 04.02.2025.
1 | Izvođenje radova po zahtevu Naručioca | h | [extra_hours] | 11.5 | #VALUE!
| UKUPNO |  |  |  | #VALUE!
| UKUPNO UGOVORNI RADOVI + RADOVI PO PONUDI 0204/25 |  |  |  | #VALUE!

## Tehnicki i opsti uslovi
Tehnička specifikacija - Konstrukcija
OPŠTI TEHNIČKI USLOVI
Sve odredbe ovih tehničkih uslova smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ove specifikacije. Predviđene radove izvesti u celosti prema opisu pojedinih stavki ove specifikacije, opisa za pojedine grupe radova, tehničkom opisu, tehničkim i drugim detaljima iz projekata, uputstvima Rukovodioca projekta i Nadzornih organa i drugim elementima iz Ugovora. Jediničnom cenom svake pozicije troškova obuhvatiti sve potrebne elemente za njeno formiranje, tako da one budu konačne i to:
Materijal
Pod materijalom se podrazumeva osnovni, pomoćni, vezni i ostali materijal definisan tenderom, projektom, tehničkim specifikacijama, šemama i tehničkim opisima. Ako dodje do neusaglašenosti izmedju pojedinih nabrojanih delova dokumentacije, pravo Nadzora je da izabere materijal koji Investitoru više odgovara, bez ikakve dodatne nadoknade Izvodjaču radova.
Pod cenom materijala podrazumeva se nabavna cena glavnog, pomoćnog, veznog materijala i slično zajedno sa troškovima nabavke, cenom spoljnjeg i unutrašnjeg transporta, bez obzira na prevozno sredstvo koje je upotrebljeno, sa svim potrebnim pratećim troškovima, pakovanjem, utovarom, istovarom, skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od kvarenja i propadanja, sa potrebnom manipulacijom, uzimanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje, troškovima ispitivanja, izrade atesta, itd.
Za sve materijale, polufabrikate i gotove delove koji će se upotrebiti na ovom objektu, izvodjač je dužan da PODNESE NAZORNOM ORGANU UZORKE NA ODOBRENJE, i da izvrši sistematsko ispitivanje i o tom podnese, u skladu sa važećim Zakonom o gradjevinskim proizvodima, važećim Pravilnicima i svim standardima koji regulišu ovu oblast, te LEED procedurom sertifikacije, valjane dokaze (ateste, sertifikata, potvrde o usaglašenosti i sl.) nadzornom organu ili naručiocu dokaza. Ova ispitivanja, dokazivanja kvaliteta i uzorci padaju na teret Izvodjača i sastavni deo su cene svake stavke.
U svim pozicijama Tehnicke specifikacije gde stoji ''ili adekvatan'', ''odgovarajici i sl'' misli se na proizvod drugog proizvodjaca istih karakteristika koji ODOBRI investitor uz predhodno odobrenje kosultanta, projektanta, nadzora i ostalih ucesnika za koje Investitor proceni da su merodavni. Za izmenjene pozicije izvođač je obavezan da uradi i potrebne izvođačke projekte i detalje.
Izvodjac ne moze na svoju ruku u ponudi ni izvodjenju nijedan proizvod zameniti ''adekvatnim'' bez ovog odobrenja. U Tehnickoj specifikaciji su uz neke pozicije date oznake crteza koji prate tu poziciju. Date su samo oznake osnovnih crteza. Za potpuno sagledavanje pozicije (ponudu i izvodjenje) moraju se uzeti u obzir svi crtezi objekta bez obzira da li su navedeni uz datu poziciju ili ne.
Za kvalitet i ostale propisane karakteristike materijala odgovara Izvodjač radova, bez obzira na to da li je bio odobren od strane Nadzora ili Rukovodioca projekta. Ovo se naročito odnosi na skrivene mane materijala (postojanost, otpornost na habanje, kvalitet boje i ostalo)
Materijal koji ne odgovara tehničkim uslovima, propisima i standardima ne sme se ugraditi, a Izvodjač je dužan da ga propisno i bezbedno ukloni sa gradilišta bez ikakve nadoknade.
Svi upotrebljeni i ugrađeni materijali i oprema, moraju biti u potpunosti u skladu sa smernicama zadatim LEED GOLD sertifikacijom objekta.
Rad
Vrednost radova obuhvata sav glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija bilo koje pozicije specifikacije, sav rad na unutrašnjem horizontalnom i vertikalnom transportu i sav rad oko zaštite izvedenih konstrukcija od štetnih uticaja za vreme i nakon građenja. U ceni svake pozicije je i izrada odgovarajuće dokumentacije koja prati tu poziciju, u skladu sa važećim zakonima, tehničkim propisima i normama, LEED GOLD standardu, kao i snimci i projekat izvedenog stanja, dokumentacija koja prati promene vezane za sleganje, dilatacije i sl.
Ukoliko Izvodjač bez saglasnosti Poslodavca prilikom izvodjenja radova odstupi od dimenzija predvidjenih projektom, sve posledice u vezi sa tim padaju na teret Izvodjača.
Pomoćne konstrukcije
Sve vrste skela (fasadne, radne, nosive, pomoćne, zaštitne i sl) bez obzira na visinu i oblik ulaze u cenu posla za koje su potrebne, da ne bi ometale normalan tok radova, a u celini se takođe računaju demontaža skele na gradilištu. Jedninična cena obuhvata obavezne ograde, zaštitne nadstrešnice, prilaze, razupiranje kod zemljanih radova, radne platforme i platforme za potrebna prebacivanja zemlje kod većih dubina i sl. Odgovarajuća pozicija radova cenom obuhvata prilaze i platforme za betoniranje konstrukcija, t.j. pristupne puteve za mehanizaciju, silazne rampe za mehanizaciju, patose mešalica, amortizaciju skele i pomoćnih konstrukcija za predpostavljeno vreme, nivelisanje i zbijanje nasipa po izlasku mehanizacije, itd.
Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u jediničnu cenu posla za koji je potrebna i ne naplaćuje se posebno. Kod oplate se podrazumevaju i sva potrebna podupiranja, ukrućenja, demontaža, čišćenje i slaganje. Ujedno u cenu svake pozicije betoniranja ulazi i premazivanje oplate pre betoniranja, odnosno negovanje betona kvašenjem, nanošenjem zaštitnog filma prskanjem ili zaštitom odgovarajućim folijama od atmosferilija. Po završteku betoniranja, posle potrebnog vremena sva oplata se ima skinuti, očistiti, sortirati, pripremiti za ponovnu upotrebu i odneti sa gradilišta po završetku radova.
Ostali troškovi i dažbine
Na jedničnu cenu radne snage Izvođač radova zaračunava svoj faktor koji se formira na bazi postojećih propisa i instrumenata kao i sopstvenim osobenim načinom privređivanja, (razni porezi, kamate, osiguranje, takse, zarada, fondovi, osnovna sredstva, plate i t.d.)
Pored toga Izvođač cenom obuhvata i sledeće:
a) troškove svih vidova energije i vode,
b) sve higijensko-tehničke mere za ličnu zaštitu radnika i zaštitu na objektu i na okolini (ograde, nadstrešnice, razne pomoćne i sanitarne objekte i drugo)
c) zaštite postojećeg zelenila na gradilištu,
d) troškove rada mehanizacije ili najamnina pozajmljene ako nije iz sopstvenog pogona.
e) sve viškove materijala potrebne za ukrajanje i formiranje gotove pozicije, sav vezni, pomoćni i ostali materijal uključen u jediničnu cenu
f) sva obeležavanja pre početka radova, geodetsku kontrolu radova, geodetsko obeležavanje svake pozicije, geodetsko snimanje svih promena (sleganja, dilatacija, pomeranja i sl) u toku izade temeljne konstrukcije i kasnije pri izradi objekta i izrada odgovarajuće propisane dokumentacije,
g) čišćenje i održavanje reda na Lokaciji za vreme izvođenja radova, sa odvozom smeća, šuta i otpadaka uključujući i odgovarajuće takse za deponovani materijal, uz napomenu da se samo završno čišćenje objekta pred useljenje obračunava kao posebna pozicija,
h) sva potrebna ispitivanja materijala i izvedenih radova, funkcionalana i ostala ispitivanja instalacija i ugradjene opreme i ispravnosti istih, te pribavljanje odgovarajućim atesta, sertfikata, dozvola i sl.
i) uređenje građevinskog zemljišta lokacije i prostora oko objekta i oko lokacije, koje je korišćeno za gradilište, bez ostatka materijala, otpadaka, tragova prekopavanja i tragova pomoćnih zgrada, i sl.
j) ogradjivanje i permanentna kontrola zone gradilišta (sa kontrolom na ulazno/izlaznim kapijama), izrada pomoćnih prostorija za Izvodjača radova i kooperante, za radnike i obezbeđenje uslova za uskladištenje materijala, mehanizacije i alata za sopstvene potrebe i potrebe kooperanata, zanatlija i instalatera,
k) održavanje sistema za snizavanje nivoa podzemnih voda koji u zavisnosti od stvarnog prirodnog nivoa podzemne vod mora ostati u funkciji maksimalno dok se završi betoniranje krovne ploče tehničkog bloka. U pozicijama tehničkog bloka su već izrada bunara i demontaža nakon završenih radova, Izvodjač plaća samo naknadu za troškove rada sistema za period koji sam odredi.
l) eventualna zaštita objekta (konzerviranje) u ekstremnim uslovima,
m) osiguranje ugovorenih radova kod osiguravajuće kuće sa bonitetom potebnim za veličinu ovakvog objekta.
Mere i obračun
Ukoliko u pojedinim stavkama nije dat način obračuna radova pridržavati se u svemu prema važećim propisima građevinarstva ili tehničkim uslovima za izvođenje graževinskih radova u građevinarstvu.
Ostalo
Ako se za vreme izvođenja zemljanih radova naiđe na bilo kakve poznate ili nepoznate instalacije, delove objekta, arheološke ili bilo kakve druge fosilne ostatke, moraju se zaštititi od oštećenja i odmah izvestiti Nadzornog organa i nadležne institucije, radi donošenja odluke postupcima sa njima, njihovom uklanjanju ili izmeštanju. Iako se očekuje da zemljište nema zagadjenja i opasnih materija, izvodjač radova je odgovoran za prikupljanje i odlaganje opasnog otpada u slučaju potrebe.
Sav upotrebljeni materijal mora biti kvalitetan, a radovi izvedeni kvalitetno, sa tolerancijam u skladu sa važećim propisima i treba da u potpunosti odgovaraju uslovima i odredbama SRPS-a, EN, LEED GOLD standarda, kao i opšte prihvaćeni tehnički propisi. Ako ovi propisi daju različite kriterijume, upotrebiće se onaj propis koji daje strožije kriterijume ili kriterijume povoljnije po Investitora. UGRADITI SE MOGU SAMO MATERIJALI I OPREMA IDENTIČNI SA ODOBRENIM UZORKOM!
Sav ostali rad i obaveze, koji nisu pomenutu regulišu se Ugovorom o građenju i u duhu Zakona o izgradnji objekata i ostalih propisa koji regulišu tu materiju, važećih standarda (SRPS, EN i LEED Gold).
Napomena
Ukoliko se u odredbama ove Tehnicke specifikacije pojavi razlika u odnosu na odredbe iz Ugovora merodavne su odredbe Ugovora.

## K_01_Zemljani_TU
ZEMLJANI RADOVI
OPŠTI USLOVI
Pre početka zemljanih radova Izvođač je dužan u prisustvu Nadzornog organa i predstavnika Poslodavca - primerenim stalnim belegama tačno obeležiti deo na kome se vrši iskop na terenu, zatim snimiti kote celokupnog terena, što će uvesti i konstatovati u građevinskom dnevniku. Sve ove radove uračunati u cenu iskopa pošto se neće posebno plaćati. Kopanje i nasipanje izvršiti tačno po planu, prema dimenzijama i kotama iz projekta.
Rad se predpostavlja delimično u zoni podzemnih voda. Određivanje kategorije zemljišta je izvršeno u skladu sa Elaboratom o geomehaničkim karakteristikama temeljnog tla (koji se daje Izvodjaču na uvid) i Izvodjač je u fazi davanja ponude dužan sam odrediti kategoriju tla i stepen prisustva podzemnih voda, te nikakvi dodatni troškovi zbog razlike u tom pogledu u toku izvodjenja radova se neće priznati. Osiguranje, razupiranje bočnih strana iskopa izvršiti prema prirodi zemljišta i prisustva podzemnih voda, uticaju atmosferskih padavina u vreme izvodjenja radova i drugih uticaja, a ovaj rad na osiguranju predvideti u cenu iskopa odgovarajućih tačaka ovog predračuna pošto se neće posebno plaćati.
Svaku štetu koju bi Izvođač izazvao svojim nestručnim i svojim nesolidnim radom, nepodupiranjem ugroženih delova ili iz ma kakvih drugih uzroka, dužan je sam snositi i o svom trošku dovesti u ispravno stanje.
Prekopavanja ne sme biti, a ako Izvođač iskopa dublje nego što je planom predviđeno, dužan je o svom trošku sa svojim materijalom i radnom snagom popuniti nabijenim betonom minimalne marke C12/15 do predviđene kote po planu. Izvodjač radova tehnološkim postucima i planiranjem radova mora zaštititi tlo na dnu temeljne jame od degradacije u toku radova (bilo mehanizacijom, radovima ili uticajem atmosferilija), a u slučaju da se to ipak desi, postupak zamene je isti kao kod prekopavanja, bez prava na bilo kakvu naknadu.
Iskopanu kvalitetniju zemlju-humus, a naročito sav pesak, deponovati na gradilištu i prvenstveno upotrebiti za nasipanje oko objekta. Deponovnu zemlju/pesak pokriti odgovarajućim folijama/ jutanom mrežom, a folije/ jutanu mrežu učvrstiti da vetar ne raznosi čestice materijala i delove folije. Deponovati samo čist pesak bez organskih primesa, koji se prema GT elaboratu nalazi u površinskom sloju terena do dubine 3.0-3.6 metara i predstavlja sloj refulisanog peska. U slučaju postojanja veće količine kvalitetnog humusa izvršiti deponovanje istog na gradilištu za nasipanje zelenih površina.
Ostatak zemljišta sa gradilišta odvesti na deponiju određenu od strane nadležnih organa opštine. Takse za prevoz, deponovanje i ostale naknade vezane za odvoženje i dovoženje zemlje predvideti u ceni i neće se posebno plaćati. Pre izlaska vozila za sa gradilišta obavezno oprati točkove i ostale zaprljane delove vozila, tako da na javnu površinu i ulicu ništa od materijala sa gradilišta ne sme izneti. Prljavu vodu od pranja koristiti više puta (sistem recirkulacije), a sa taloženim delom postupati kao i sa ostalim otpadom sa gradilišta. Pre puštanja vode od pranja u gradsku javnu kanalizaciju, obavezno izvršiti propisano tretiranje.
Crpljenje stalne podzemne vode bunarima dat je u sklopu pripremnih radova za poziciju tehničkog bloka, a rad u prisustvu podzemne vode, kao ni crpljenje atmosferske, procedne vode i povremeni dotok vode u jamu, se neće obuhvatiti posebnom pozicijom radova i neće se posebno plaćati, već se uključuje u cenu iskopa.
Posle završetka iskopa, a pre svih ostalih radova potrebno je da Nadzorni organ i projektant konstrukcije konstatuju i ocene dubinu fundiranja i kvaliteta tla, a što se mora upisati u dnevnik i te nalaze uporediti sa podacima koji su ušli u statički račun, pa ukoliko se oni razlikuju, potrebno je izvršiti preračunavanje konstrukcije.
Kategorija zemljišta u predračunu data je u skladu sa Elaboratom o geomehaničkim karakteristikama temeljnog tla, koji je dat Izvodjaču na uvid, pa je Izvodjač dužan sam izvršiti kategorizaciju materijala. Eventualne razlike kategorije materijala u predmeru radova i kojoj kategoriji pripada padaju na teret Izvodjača.
TEHNIČKI OPIS, TEHNIČKI USLOVI I OPŠTI USLOVI za zemljane radove su sastavni deo svake pozicije.

## K_01_Zemljani
r.br | OPIS | JEDINICA MERE | KOLIČINA | JEDINIČNE CENE BEZ POREZA |  |  |  | UKUPNO Materijal & Rad
|  |  |  | MATERIJAL |  | RAD
|  |  |  | JED.CENA | UKUPNO | JED.CENA | UKUPNO
K_01 | ZEMLJANI RADOVI
TEHNIČKI OPIS, TEHNIČKI USLOVI I OPŠTI USLOVI za zemljane radove su sastavni deo svake pozicije.
K_1.01 | PRIPREMA POSTELJICE
Ravnanje posteljice, sabijnje posteljice vibro pločom ili mini valjkom, kontrola modula stišljivosti. Minimalno potreban modul stišljivosti Ms=15MPa. U slučaju da ne može da se postigne propisani modul stišljivosti izvršiti zamenu podtla šljunkom.
| Jedinična cena po m2 posteljice. | m2 | 2754.29 |  | 0 |  | 0 | 0
K_1.01 | PRIPREMA POSTELJICE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
K_1.02 | ZAMENA PODTLA ŠLJUNKOM
Iskop tla sa transportom na deponiju, nabavka, transport i nasipanje šljunkom granulacije 0-32mm sa sabijanjem do Ms=15MPa. Pozicija važi na mestima gde nije moguće obezbediti propisani modul stišljivosti podtla.
| Jedinična cena po m3 posteljice (pretpostavljeno) | m3 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
K_1.02 | ZAMENA PODTLA ŠLJUNKOM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
K_1.03 | ISKOP ZA NAGLAVNE GREDE
Mašinski/ručni (90/10%) iskop zemlje I i II kategorije terena za naglavne grede, jame liftova i slično, sa pravilnim zasecanjem kosina prema planovima, sa utovarom u transportno sredstvo i odvozom na javnu gradsku deponiju. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama.
Jedinična cena po m3 u sraslom stanju. U cenu ulaze svi direktni i indirektni troškovi u skladu sa opštim opisom.
| Iskop sa deponovanjem materijala na lokaciji (70%) | m3 | 723.33 |  | 0 |  | 0 | 0
| Iskop sa transporom materijala na deponiju (30%) | m3 | 310 |  | 0 |  | 0 | 0
K_1.03 | ISKOP ZA NAGLAVNE GREDE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
K_1.04 | ISKOP ZA TRAKASTE TEMELJE STAKLENIKA
Mašinski/ručni (90/10%) iskop zemlje I i II kategorije terena za trakaste temelje stubova staklenika sa pravilnim zasecanjem kosina prema planovima, sa utovarom u transportno sredstvo i odvozom na javnu gradsku deponiju. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama.
Jedinična cena po m3 u sraslom stanju. U cenu ulaze svi direktni i indirektni troškovi u skladu sa opštim opisom.
| Iskop sa deponovanjem materijala na lokaciji (70%) | m3 | 191.18 |  | 0 |  | 0 | 0
| Iskop sa transporom materijala na deponiju (30%) | m3 | 81.94 |  | 0 |  | 0 | 0
K_1.04 | ISKOP ZA TRAKASTE TEMELJE STAKLENIKA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
K_1.05 | NASIP OD PESKA OKO NAGLAVNIH GREDA
Nasipanje peskom iz iskopa oko naglavnih greda i naglavnih ploča šipova. Pesak nasipati u slojevima od 40 cm kvasiti dovoljno vremena i količonom vode da bi se nabio do potrebne zbijenosti. Potrebno je dostizanje modula stišljivosti od Ms=15MPa za donje slojeve i Ms=30MPa na vrhu nasipa.
| Jedinična cena po m3 zbijenog materijala. U cenu ulazi utovar, dovoženje sa privremene deponije i nasipanje peska. | m3 | 574.69 |  | 0 |  | 0 | 0
K_1.05 | NASIP OD PESKA OKO NAGLAVNIH GREDA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
K_1.06 | NASIP OD PESKA OKO TRAKASTIH TEMELJA
Nasipanje peskom iz iskopa oko trakastih temelja staklenika. Pesak nasipati u slojevima od 40 cm kvasiti dovoljno vremena i količonom vode da bi se nabio do potrebne zbijenosti. Potrebno je dostizanje modula stišljivosti od Ms=15MPa za donje slojeve i Ms=30MPa na vrhu nasipa.
| Jedinična cena po m3 zbijenog materijala. U cenu ulazi utovar, dovoženje sa privremene deponije i nasipanje peska. | m3 | 180.66 |  | 0 |  | 0 | 0
K_1.06 | NASIP OD PESKA OKO TRAKASTIH TEMELJA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
K_1.07 | NASIP OD ŠLJUNKA I KAMENE SITNEŽI
Nabavka materijala, transport i izrada nasipa od šljunka prirodne granulacije 0-32mm, ukupne debljine 30cm i kamene sitneži debljine 10cm, sa mašinskim ravnanjem i zbijanjem do postizanja MS 30 MPa na svakom mestu. Cena pozicije uključuje rad i materijal. Nasip se izradjuje ispod naglavnih greda i ploča, kao i neposredno ispod podne armirano betonske ploče.
Jedinična cena po m3 zbijenog materijala
| A) Šljunak 30cm | m3 | 556.8 |  | 0 |  | 0 | 0
| B) Kamena sitnež 10cm | m3 | 185.6 |  | 0 |  | 0 | 0
K_1.07 | NASIP OD ŠLJUNKA I KAMENE SITNEŽI |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
K_01 | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: | [6 empty] | 0

## K_02_Sipovi_TU
BUŠENI ŠIPOVI - CFA
OPŠTI USLOVI
Izvođenje pozicije bušenih šipova u svemu u skladu sa važećim standardom SRPS EN 1536:2015
Izrada bušenih šipova livenih na licu mesta je uslovljena tipom konstrukcije objekta i karakteristikama temeljnog tla iz Elaborata o geotehničkim uslovima izgradnje, uradjenom od strane GeoEXPERT d.o.o, Subotica, br.EGUI-PGD-17-23, koji je dostupan Izvodjaču u fazi davanja ponude i nikakvi dodatni radovi po osnovu razlika u sastavu tla u koje se pobijaju šipovi se neće priznati. Planiran je rad sa radne platforme, koja je obaveza izvođača, u kruni šipova, nakon izvođenja radova na rasčišćavanju parcele, što je predmet drugih pozicija ovog predmera. U obim radova svih pozicija šipova Izvodjač treba planirati i izradu radnih platformi i pristupnih puteva za mehanizaciju, opremu i materijal, koji se neće posebno plaćati.
Za radove na izvođenju šipova stabilna i odgovarajućeg nivoa radna platforma mora biti pripremljena na površini oko šipa, sposobna da podnese opterećenje i pritisak na tlo koje stvara oprema za bušenje (mora se obuhvatiti cenom izrade šipova). Bušenje rupe za šip izvodi se pomoću garniture sa beskonačnim svrdlom. Bušenje je izvršeno kada se dođe do projektovanog dna.
Šip se mora izbetonirati bez radnih nastavaka. Šip se betonira kroz sredinu beskonačne spirale istovremenim izvlačenjem spirale i ubacivanjem betona odozdo naviše. Betoniranje se vrši sve dok površina nanesenog betona ne bude dovoljno visoka iznad teoretske visine vrha šipa, koja je naznačena na crtežima, a da bi se obezbedilo da sav beton ispod kote vrha šipa postigne propisani kvalitet. U slučaju prekinutih, naprslih ili nepravilno postavljenih šipova, moraju se ugraditi dodatni šipovi, o trošku Izvođača, koji će snositi i troškove za posebne konstrukcije potrebne za novonastalu situaciju. Odmah nakon završenog betoniranja pristupa se ugradnji armaturnog koša koji se uz pomoć vibratora spušta u betonsku mešavinu. Postavljanje armaturnog koša obavlja se dizalicama. Armaturni koš ne sme da se oslanja na dno bušotine. Armaturni koš treba da bude izrađen od armature B500B, u svemu prema SRPS EN 1536. U slučaju pojave osipanja sloja zemljišta u iskop (naročito u slučaju sloja refuliranog peska) obezbediti zacevljenje problematičnog dela prilikom izrade šipova. Troškovi zacevljenja se neće dodatno plaćati.
Šipovi se moraju obraditi krajcovanjem do teoretske kote vrha šipa. Potom se vrši potreban iskop i izrada armiranobetonske naglavne grede. Nadzorni organ pismeno odobrava svaki šip. Nikakav nastavak rada, ne sme se započeti dok se svi šipovi na prethodnom temelju ne odobre.
Za vreme izrade šipova svaka se bušotina mora opisati u zapisniku- pasošu šipa: uneti tip zemljišta za svaki sloj, zapažanja koja se odnose na pojavu ili gubitak vode u bušotini i prepreke na koje se naiđe. Izvođač je dužan da vodi i čuva kompletnu evidenciju izrade svakog šipa pasoše šipova i da je podnese nadzornom organu na odobrenje. Ova evidencija predaje se investitoru pri tehničkom prijemu objekta. Pasoši šipova treba da pokažu: uneti tip zemljišta, vreme početka i završetka radova na šipu, donju kotu iskopa, nivo armature i nivo vode ako je ima, početak i kraj betoniranja, količinu ugrađenog betona.
Količina koja će se platiti izvođaču po ugovorenoj jediničnoj ceni je broj m3 izvedenog šipa zavisno od prečnika šipa i kako to odobri nadzorni organ. Višak betona u podnožju šipa, bilo kakvo povećanje prečnika i višak u glavi šipa neće se meriti i smatraće se obuhvaćenim pozicijom betona za šipove prema predračunu.
Za količinu određenu na opisani način izvođaču će se platiti po ugovorenoj jediničnoj ceni koja predstavlja punu naknadu za nabavku svih materijala, postrojenja i opreme, kao i radnu snagu potrebnu za izvođenje svih operacija na suvom ili na vodi u vezi sa izradom betonskih šipova prema odredbama ove tačke Tehničkih uslova.
Nakon izvođenja grupe šipova obavezno izvršiti ispitivanje nosivosti jednog šipa. Ispitivanje izvesti prema programu ispitivanja na intenzitet opterećenja uvećan tza 50% od računske nosivosti šipa. Ispitivanje izvesti u skladu sa važećim propisima, plan ispitivanja dostaviti nadzornom organu na odobrenje pre početka ispitivanja. U slučaju podbacivanja rezultata izvođač je dužan ispitati nosivost većeg broja šipova o svom trošku.
Nakon izvođenja šipova izvršiti ispitivanje integriteta svih šipova. Ispitivanje izvršiti u skladu sa važećim propisima. Pre početka ispitivanja dostaviti nadzornom organu plan ispitivanja na odobrenje. Ako se ispitivanjem dokaže greška u integritetu šipova izvođač je dužan o svom trošku izvesti zamenske šipove, tako da se ne umanji nosivost grupe šipova - postojećih i zamenskih.
Svi radovi na izvodjenju šipova moraju biti uradjeni u skladu sa važećim propisima SRPS i EN, a tolerancija u pogledu pozicije i vertikalnosti u skladu sa EN.
TEHNIČKI OPIS, TEHNIČKI USLOVI I OPŠTI USLOVI za bušene šipove su sastavni deo svake pozicije.

## K_02_Sipovi
r.br | OPIS | JEDINICA MERE | KOLIČINA | JEDINIČNE CENE BEZ POREZA |  |  |  | UKUPNO Materijal & Rad
|  |  |  | MATERIJAL |  | RAD
|  |  |  | JED.CENA | UKUPNO | JED.CENA | UKUPNO
K_02 | BUŠENI ŠIPOVI - CFA
TEHNIČKI OPIS, TEHNIČKI USLOVI I OPŠTI USLOVI za bušene šipove su sastavni deo svake pozicije.
K_2.01 | OBELEŽAVANJE
Geodetski radovi na obeležavanju pozicije svakog šipa i visinsko odredjivanje vrha šipova, kontrola pozicije i vertikalnosti šipova u vreme izrade šipova, kontrola položaja geometrije naglavnih greda i ankera za vertikalne elemente konstrukcije.
| Obračun se vrši paušalno | pauš | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
K_2.01 | OBELEŽAVANJE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
K_2.02 | GEODETSKO SNIMANJA
Geodetski radovi na snimanju izvedenog stanja šipova sa izradom elaborata u 3 primerka i predajom Investitoru.
| Obračun se vrši paušalno | pauš | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
K_2.02 | GEODETSKO SNIMANJA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
K_2.03 | TRANSPORT MEHANIZACIJE
Transport (dovoženje i odvoženje) garnitura za izradu šipova i interni transport na gradilištu, sa svim potrebnim priključcima, potrebnim alatima, cevima i sl.
| Obračun se vrši paušalno | pauš | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
K_2.03 | TRANSPORT MEHANIZACIJE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
K_2.04 | RADNI PLATO
Formiranje radnog platoa za kretanje i rad mehanizacije za bušenje i betoniranje šipova. Plato formirati od lomljenog kamena 0-63mm minimalne debljine 30cm sa zbijanjem do potrebne zbijenosti u skladu sa zahteviima za kretanje mehanizacije definisane u tehnologiji izvođenja radova.
| Obračun se vrši paušalno | pauš | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
K_2.04 | RADNI PLATO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
K_2.05 | IZRADA ŠIPOVA - MAŠINSKO BUŠENJE
Izrada bušenih šipova sistema CFA prečnika 600mm, dužine 15m,17m i 7m. Izvodjač je dužan pre početka radova Nadzoru da dostavi opis tehnologije izrade i planirane materijale na usvajanje i može početi sa radom tek nakon odobrenja ovih radova. Pozicija obuhvata bušenje, iskop i deponovanje iskopanog materijala kao i sve radove i pribor koji se koriste u tehnologiji izvođenja. U slučaju potrebe za zacevljenjem dela ili cele bušotine u cenu ulazi nabavka i transport potrebnog broja zaštitnih cevi u skladu sa predviđenom dinamikom izvođenja radova. Bušenje se vrši kroz slojeve date u GT elaboratu sa kote platoa i to sloj refuliranog peska debljine 3-3.6m, sloj gline - prašinasto peskovite debljine oko 2.5-3.0m i sloj peska - zaglinjen, potopljen. Nivo podzemne vode u trenutku merenja bio je 74.80mnmn a maksimalni oćekivani nivo na koti 76.0 mnmn.
| A) Šipovi dužine 15m | kom | 78 |  | 0 |  | 0 | 0
| B) Šipovi dužine 17m | kom | 144 |  | 0 |  | 0 | 0
| C) Šipovi dužine 7m za staklenik | kom | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
| D) Šipovi dužine 7m za nadstresnicu | kom | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
K_2.05 | IZRADA ŠIPOVA - MAŠINSKO BUŠENJE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
282
K_2.06 | ODVOZ MATERIJALA IZ ISKOPA ZA ŠIPOVE
Utovar i odvoz zemljanog materijala iz iskopa za CFA šipove (zemlja I i II kateg).
| Obračun po m3 komplet utovarenog i odvezenog materijala u sraslom stanju na deponiju. | m3 | 1221.45 |  | 0 |  | 0 | 0
K_2.06 | ODVOZ MATERIJALA IZ ISKOPA ZA ŠIPOVE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
K_2.07 | ARMATURA ZA ŠIPOVE
Nabavka materijala, oblikovanje i 100% zavarivanje krutih armaturnih koševa, transport i ugradnja armature B500B (EN 10080)
| Obračun po kg ugradjene armature | kg | 131915.3 |  | 0 |  | 0 | 0
K_2.07 | ARMATURA ZA ŠIPOVE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
K_2.08 | BETON ZA ŠIPOVE
Nabavka, transport ugradnja betona propisane konzistencije, klase C30/37, maksimalnim prečnikom frakcije do 16mm i minimalnom količinom cementa od 400 kg/m3, za izradu tela šipa, paralelno sa izvlačenjem cevi uz stalnu kontrolu zbijenosti i količine betona u cevi. Betoniranje se vrši kontaktorskim postupkom u skladu sa standardom. Betonira se približno 50-70cm iznad kote krajcovanja (količina uvećana za 20% planiranog povećanja potrošnje betona u odnosu na računsku geometriju šipova)
| Obračun po m3 ugađenog betona. | m3 | 1370.06 |  | 0 |  | 0 | 0
K_2.08 | BETON ZA ŠIPOVE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
K_2.09 | KRAJCOVANJE ŠIPOVA
Krajcovanje vrha šipova do projektovane kote 50-70cm, ručno uz primenu pneumatskih čekića, sa tačnošću ±1cm, sa utovarom i dovozom materijala na deponiju.
| Obračun po m3 karjcovanog betona | m3 | 47.84 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
K_2.10 | ISPITIVANJE NOSIVOSTI ŠIPOVA
Obrada glave šipova, priprema naglavnog tela prema planu ispitivanja, nabavka transport i montaža podkonstrukcije za ispitivanje i balasta, statičko ispitivanje nosivosti šipova, obrada rezultata i izrada elaborata, demontaža i odvoženje balasta i podkonstrukcije, rušenje i odvoženje na deponiju naglavnog tela.
Ispitivanje izvesti u skladu sa važećim propisima, plan ispitivanja pre početka radova dostaviti Nadzoru na usvajanje. Program ispitivanja je sastavni deo tehnićke dokumentacije.
| Obračun po komadu ispitanog šipa. U slučaju da se ne dokaže nosivost ispitnog šipa potrebno je ispitati veći broj šipova. | kom | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
K_2.10 | ISPITIVANJE NOSIVOSTI ŠIPOVA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
K_2.11 | ISPITIVANJE INTEGRITETA ŠIPOVA
Obrada glave šipova i ispitivanje integriteta šipova, obrada rezultata i izrada elaborata o integritetu svih šipova.
Ispitivanje izvesti u skladu sa važećim propisima, plan ispitivanja pre početka radova dostaviti Nadzoru na usvajanje.
| Obračun po komadu ispitanog šipa | kom | 282 |  | 0 |  | 0 | 0
K_2.11 | ISPITIVANJE INTEGRITETA ŠIPOVA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
K_02 | UKUPNO BUŠENI ŠIPOVI-CFA: | [6 empty] | 0

## K_03_AB radovi_TU
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
OPŠTI USLOVI
Beton - Specifikacija, performanse, proizvodnja i usaglašenost u svemu u skladu sa važećim standardom SRPS EN 206:2021
Izvođenje pozicija armirano betonskih radova u svemu u skladu sa važećim standardom SRPS EN 13670:2012
Svi betonski i armirano betonski radovi imaju se izvesti u svemu prema tehničkim propisima za beton i armirani beton (SRPS i EN). Tolerancija mera i oblika gotovih elemanata je prema EN i SRPS. Ako ovi propisi daju različite kriterijume, primenjivaće se strožiji kriterium. Pre početka radova Izvođač je dužan dostaviti Projekat betona i method statement i sa radovima početi tek nakon njegovog usvajanja od strane Nadzora i Poslodavca. Za svaku poziciju i vrstu rada označena je klasa betona koja se mora postići što Izvođač dokazuje izradom i isptivanjem materijala i potrebnim probnim ispitivanjima, po propisima i prema Projektu betona. Troškovi ovog ispitivanja padaju na teret Izvođača i obračunavaju se u jediničnu cenu.
U slučaju da se ukaže potreba da se vrši probno opterećenje pojedinih konstrukcija, troškove za ovo snosi Izvodjač ako su ova ispitvanja neophodna zbog nepostignute klase ugrađenog betona, anomalija nastalih u toku izvođenja ili drugih odstupanja od projekta, bez obzira kakve će rezultate dati ovo ispitivanje. Ako se probna opterećenja vrše na zahtev Poslodavca, odnosno Nadzornog organa, a rezultati kontrolnih betonskih tela su bili zadovoljavajući, isti troškovi padaju na teret Poslodavca, a ako su rezultati probnog opterećenja negativni, troškovi probnog ispitivanja i svi troškovi sanacije konstrukcije idu na teret Izvodjača.
Svi radovi moraju se izvesti prema nacrtima, detaljima i statičkom proračunu, stručno i solidno sa odgovarajućom kvalifikovanom radnom snagom i pod stručnim nadzorom. Izrada i ugrađivanje betona vrši se isključivo mehaničkim putem, odgovarajućim pervibratorom, ručno ugrađivanje se ne dopušta. Ugradjivanje betona se mora vršiti tako da ne dolazi do segregacije. Na mestima gde je dubina sipanja veća od 1.00 m spuštanje betona vrši se obavezno levkom. Sav upotrebljeni materijal za spravljanje i ugradnju mora odgovarati tehničkim uslovima. Izvođač je dužan da podnese dokaze o kvalitetu materijala. Primenjuje se tolerancija mera i oblika definisana SRPS i EN standardima.
Ugradnja armiranog betona mora biti planirana bez prekida, osim na mestima gde su predvidjene radne i dilatacione spojnice (fuge). Ugradnja radnih i dilatacionih spojnica mora biti uradjena prema detalju, korišćenjem bubrećih traka za radne spijnice, gumenih traka za dilatacione spojnice i elemenata od vučenog metala u ostatku betonskog preseka. Izrada i obrada bubrećih traka kod radnih i guma kod dilatacionih spojnica data je u izolaterskim radovima i ne ulazi u cenu armiranog betona. Ako se iz bilo kog razloga mora napraviti neplanirani prekid betoniranja, postupak je isti kao kod planiranih prekida, stim da Izvodjač gubi pravo na obračun svih troškova za takvu spojnicu, uključujući i trake. Beton za jednu radnu celinu se ima liti iz jednolične šarže šljunka i jedne serije cementa. Pri izlivanju betonskih konstrukcija ne smeju se upotrebljavati dve različite klase cementa. Sve radne spojnice nadzemnih konstrukcija treba da budu obrađene pikovanjem/hrapavljenjem betona i premazane Sika latex vezom ili slično.
Za postizanje optimalnih karakteristika ugradivosti betona i njegove otpornosti na mraz i druge atmosferske uticaje, mogu se upotrebiti dodaci betonu samo ako su prethodno odobreni, atestirani i ako ne prave nikakve negativne uticaje na beton, armaturu i ostale ugradjene elemente u betonu (cevi, kablove, sidra i dr).
Pre betoniranja izvršiti pregled i geodetsko snimanje skele, oplate i podupirače u pogledu oblika i stabilnosti, a u toku betoniranja voditi kontrolu istih da u toku rada i ostanu u postavljenom položaju. Oplata mora biti stabilna, dobro ukrućena i poduprta podupiračem dimenzija po statičkom računu za nošenje betona i radne ekipe, a i tako ugrađena da se može skinuti bez oštećenja betonske konstrukcije. Za premazivanje oplate pre i posle ugradnje mogu se upotrebiti samo atestirani i neškodljivi premazi.
Pre betoniranja izvršiti precizno ugradjivanje svih potrebnih ankera, anker ploča, sidara, cevi, bužira i ostalih ugradnih elemenata iz projekata instalacija, tačno na projektovanim mestima ostaviti otvore za prolaz instalacija i druge potrebne montažne, funkcionalne i revizione otvore. Nikakvo naknadno prosecanje otvora u nosivim AB elementima neće se dozvoliti niti plaćati. U cenu pozicija ulaze svi prikazani ankeri. Ubušivanje i zalivanje ankera neće se dodatno plaćati. Isto važi i za štemovanja.
Kod armature voditi računa da se ista u toku rada ne pomera da ostane u postavljenom položaju i da bude sa svih strana obuhvaćena betonom, sa projektovanim zaštitnim slojem.
Oplata betona zidova, stubova, greda, ploča, stepenišnih krakova i podesta mora biti glatka, a spojevi oplate precizni, jer se betonske površine dodatno ne obradjuju (osim površina koje se oblažu termoizolacijom), već se samo premazuju u skladu sa zahtevima iz tehničke specifikacije molerskih radova.
Po završenom betoniranju vršiti zaštitu betona od sunca i drugih uticaja odgovarajućim atestiranim prskanim premazima (Sika Antisol S, Sikafloor ProSeal W ili adekvatan), folijama i propisanim kvašenjem u toku najmanje tri dana, a takođe zaštitu betona od vetra i mraza, što se ne plaća posebno.
Svi izvedeni delovi konstrukcije moraju biti izrađeni precizno po dimenzijama u projektu. Tolerancija mera i oblika mora odgovarati standardima EN-a
Količine betona armirano betonskih greda date su po m3, obračunate kao deo zapremine grede ispod donje kote ploče odnosno za parapetne grede deo zapremina grede iznad gornje kote ploče.
Količine betona armirano betonskih kapitela date su po m3, obračunate kao deo zapremine kapitela ispod donje kote ploče.
TEHNIČKI USLOVI I OPŠTI USLOVI za betonske i armirano betonske radove su sastavni deo svake pozicije.

## K_03_AB radovi
r.br | OPIS | JEDINICA MERE | KOLIČINA | JEDINIČNE CENE BEZ POREZA |  |  |  | UKUPNO Materijal & Rad
|  |  |  | MATERIJAL |  | RAD
|  |  |  | JED.CENA | UKUPNO | JED.CENA | UKUPNO
K_03. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
TEHNIČKI OPIS, TEHNIČKI USLOVI I OPŠTI USLOVI za betonske i armirano betonske radove su sastavni deo svake pozicije.
K_3.01 | BETONIRANJE PODLOŽNOG BETONA
Nabavka materijala i izrada podložnog betona na tlu od betona C16/20, debljine 6cm, preko sloja zbijenog šljunčanog nasipa, sa obradom gornje površine zaribavanjem, oblika prema detaljima iz plana oplate, sa rubnom oplatom po gabaritima naglavnih greda i naglavnih ploča.
Jedinična cena po m2 betona uključujući rubnu oplatu.
| A) podložni beton ispod naglavnih greda i ploča | m2 | [data] |  | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE!
| B) podložni beton ispod veznih greda | m2 | [data] |  | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE!
| C) podložni beton ispod trakastih temelja staklenika | m2 | [data] |  | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE!
K_3.01 | BETONIRANJE PODLOŽNOG BETONA |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_3.02 | BETONIRANJE JAMA LIFTOVA
| Nabavka materijala i izrada AB temeljnih ploča jama liftova u sklopu naglavnih greda oko liftova od betona C35/45 debljine 30cm. | m3 | [data] |  | #VALUE! | 72 | #VALUE! | #VALUE!
K_3.02 | BETONIRANJE JAMA LIFTOVA |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_3.03 | BETONIRANJE NAGLAVNIH GREDA I PLOČA
Nabavka materijala i izrada AB naglavnih greda i ploča iznad šipova od betona C35/45 debljine 100cm,120cm i 156cm u rubnoj oplati sa razupiranjem.
Jedinična cena po m3 betona uključujući i oplatu i razupiranje.
| A) debljina ploče d=100cm | m3 | [data] |  | #VALUE! | 42 | #VALUE! | #VALUE!
| B) debljina ploče d=120cm | m3 | [data] |  | #VALUE! | 38 | #VALUE! | #VALUE!
| C) debljina ploče d=156cm | m3 | [data] |  | #VALUE! | 37 | #VALUE! | #VALUE!
K_3.03 | BETONIRANJE NAGLAVNIH GREDA I PLOČA |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_3.04 | BETONIRANJE VEZNIH TEMELJNIH GREDA
Nabavka materijala i izrada AB veznih greda dimenzija 60x40cm od betona C35/45 u rubnoj oplati sa razupiranjem.
Jedinična cena po m3 betona uključujući i oplatu i razupiranje.
| A) vezne grede 60x40cm | m3 | [data] |  | #VALUE! | 73 | #VALUE! | #VALUE!
| B) vezne grede 70x40cm | m3 | [data] |  | #VALUE! | 73 | #VALUE! | #VALUE!
| C) vezne grede 80x40cm | m3 | [data] |  | #VALUE! | 73 | #VALUE! | #VALUE!
| D) vezne grede 120x40cm | m3 | [data] |  | #VALUE! | 72 | #VALUE! | #VALUE!
K_3.04 | BETONIRANJE VEZNIH TEMELJNIH GREDA |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_3.05 | BETONIRANJE TRAKASTIH TEMELJA STAKLENIKA
| A)Nabavka materijala i izrada trakastih AB temelja staklenika od betona klase C35/45, u dvostranoj glatkoj metalnoj oplati sa razupiranjem. Prvo se betonira temeljna traka dimenzija 120x80cm, a zatim temeljni zid dimenzije 60x60cm. | m3 | [data] |  | #VALUE! | 70 | #VALUE! | #VALUE!
K_3.05 | BETONIRANJE TRAKASTIH TEMELJA STAKLENIKA |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_3.06 | BETONIRANJE AB PODNE PLOČE
Nabavka materijala i izrada armirano betoske podne ploče poz000 betonom klase C30/37. Ploča se betonira na pripremljenoj podlozi od nabijenog šljunka i kamene sitneži nakon postavljenja svih instalacija i vvodova. Podnu ploču betonirati u poljima koje formiraju vezne grede sa maksimalnom površinom istovremenog betoniranja od cca 300m2. Ploču armirati mrežom Q188 u sredini visine. Površina ploče mora biti izvedena tako da se na nju može naneti hidroizolacioni sloj.
Jedinična cena po m2 betona ugrađenog betona uključujući armaturu.
| A) debljina ploče d=10cm | m2 | [data] |  | #VALUE! | 7.3 | #VALUE! | #VALUE!
K_3.06 | BETONIRANJE AB PODNE PLOČE |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_3.07 | BETONIRANJE AB MEĐUSPRATNIH PLOČA
Nabavka materijala i izrada AB medjuspratnih ploča objekta poz100, 200, 300, 400, 500, 600 betonom klase C30/37, sa podupiranjem visine h=440cm za poziciju 100 i h=360cm za ostale pozicije, u glatkoj donjoj i rubnoj oplati, sa brušenjem spojeva odmah nakon skidanja oplate (ploče se dodatno ne obrađuju).
Jedinična cena po m3 betona uključujući i oplatu i podupiranje i brušenje.
| A) debljina ploče d=25cm | m3 | [data] |  |  | 66 | #VALUE! | #VALUE!
| B) debljina ploče d=20cm | m3 | [data] |  |  | 66 | #VALUE! | #VALUE!
| C) debljina ploče d=15cm | m3 | [data] |  | #VALUE! | 66 | #VALUE! | #VALUE!
K_3.07 | BETONIRANJE AB MEĐUSPRATNIH PLOČA |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_3.08 | IZRADA I MONTAŽA AB NOSAČA SOLARNIH PANELA
Nabavka materijala, izrada i montaža polumotažnih prefabrikovanih AB nosača složenog preseka - nosača solarnih panela po spoljašnjem i unutrašnjem perimetru svih međuspratnih AB ploča konstrukcije na poz 100, 200, 300, 400, 500, 600 betonom klase C30/37 u glatkoj oplati. Prefabrikovane elemente potrebno je montirati i podupirati pre betoniranja AB ploče i monolitizovati sa međuspratnom konstrukcijom i držati podupirače do dostizanja pune nosivosti AB ploča međuspratnih konstrukcija.
Jedinična cena po m3 betona uključujući izradu, transport, montažu i podupiranje. U cenu je uključena armatura i ankeri prefabrikovanih elemenata u količini od 161.81kg/m3 i čelični L profili i pločice za spajanje elemenata u količini od 12.92kg/m3. Nakon montaže spojeve elemenata je potrebno zaliti viskocementnim malterom za zalivanje.
| A) debljina pločastog elementa složenog preseka d=10cm (14cm) sa armaturom i ugrađenim čeličnim profilima i malterom za zalivanje | m3 | [data] |  | #VALUE! | 65 | #VALUE! | #VALUE!
K_3.08 | IZRADA I MONTAŽA AB NOSAČA SOLARNIH PANELA |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_3.09 | BETONIRANJE AB KAPITELA
| Nabavka materijala i izrada AB kapitela iznad stubova, koji se betoniraju zajedno sa AB međuspratnim pločama objekta poz 100, 200, 300, 400, 500 betonom klase C30/37, sa podupiranjem visine h=420cm za poziciju 100 i h=345cm za ostale pozicije, u glatkoj donjoj i rubnoj oplati, sa brušenjem spojeva odmah nakon skidanja oplate (kapiteli se dodatno ne obradjuju). Dimenzije, pozicija ugradnje i broj kapitela je dat u planovima oplate i detaljima. | m3 | [data] |  | #VALUE! | 85 | #VALUE! | #VALUE!
K_3.09 | BETONIRANJE AB KAPITELA |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_3.10 | BETONIRANJE AB STEPENIŠTA
| Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih krakova i podesta stepeništa betonom C30/37, sa podupiranjem visine, u glatkoj donjoj i rubnoj oplati, sa brušenjem spojeva odmah nakon skidanja oplate (ploče se dodatno ne obradjuju). Ovom pozicijom je obuhvaćena i ugradnja sloja za izolaciju od buke od izofona ili termosilent- a, debljine 1cm, na spoju elemenata stepeništa sa zidom ili ostatkom AB konstrukcije objekta. Pozicijom je obuhvaćena izrada svih stepeništa u jezgrima objekta. | m3 | [data] |  | #VALUE! | 100 | #VALUE! | #VALUE!
K_3.10 | BETONIRANJE AB STEPENIŠTA |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_3.11 | BETONIRANJE AB GREDA
Nabavka materijala i izrada AB greda poz 100, 200, 300, 400, 500, betonom klase C30/37 u trostranoj glatkoj oplati sa podupiranjem i brušenjem betona na spojevima oplate odmah nakon skidanja oplate.
Jedinična cena po m3 betona uključujući i oplatu i podupiranje i brušenje.
| A) dimenzija grede 20x85cm | m3 | [data] |  | #VALUE! | 85 | #VALUE! | #VALUE!
K_3.11 | BETONIRANJE AB GREDA |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_3.12 | BETONIRANJE PARAPETNIH AB GREDA
Nabavka materijala i izrada parapetnih AB greda poz 100, 200, 300, 400, 500, 600 betonom klase C30/37 u dvostranoj glatkoj oplati i brušenjem betona na spojevima oplate odmah nakon skidanja oplate.
Jedinična cena po m3 betona uključujući i oplatu i podupiranje i brušenje.
| A) dimenzija grede 20x80cm | m3 | [data] |  | #VALUE! | 79 | #VALUE! | #VALUE!
| B) dimenzija grede 20x75cm | m3 | [data] |  | #VALUE! | 79 | #VALUE! | #VALUE!
| C) dimenzija grede 20x55cm | m3 | [data] |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_3.12 | BETONIRANJE PARAPETNIH AB GREDA |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_3.13 | BETONIRANJE AB ZIDOVA
Nabavka materijala i izrada AB unutrašnjih zidova objekta, od betona C35/45, debljine zida 20, 25 i 30cm, u dvostranoj glatkoj oplati sa razupiranjem i formiranjem otvora za vrata i prodore instalacija u skladu sa planovima oplate. Beton na spojevima oplate zidova odmah nakon demontaže oplate obrusiti jer se zidovi dodatno ne obradjuju.
Jedinična cena po m3 betona uključujući i oplatu i razupiranje i brušenje.
| A) debljina zida d=20cm | m3 | [data] |  | #VALUE! | 85 | #VALUE! | #VALUE!
| B) debljina zida d=25cm | m3 | [data] |  | #VALUE! | 83 | #VALUE! | #VALUE!
| C) debljina zida d=30cm | m3 | [data] |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_3.13 | BETONIRANJE AB ZIDOVA |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_3.14 | BETONIRANJE AB STUBOVA
| Nabavka materijala i izrada utegnutih AB stubova od betona klase C35/45, dimenzija Ø60cm u glatkoj metalnoj oplati sa podupiranjem. Stubovi se dodatno ne obradjuju. | m3 | [data] |  | #VALUE! | 75 | #VALUE! | #VALUE!
K_3.14 | BETONIRANJE AB STUBOVA |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_3.15 | BETONIRANJE AB TEMELJA OPREME
| Betoniranje AB temelja opreme na krovu objekta (dizel agregati, klima komore, free coller), preko sloja za izolaciju od vibracija i buke, debljina ploče 14-20 cm, sa dodatnim ramom od ugradnih profila, beton C16/20. | m3 | [data] |  | #VALUE! | 70 | #VALUE! | #VALUE!
K_3.15 | BETONIRANJE AB TEMELJA OPREME |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_3.16 | ZALIVANJE ANKER KUTIJA
| Nabavka materijala i zalivanje anker kutija za stubove staklenika. Nakon montaže stuba i dovođenja u projektovani položaj zaliti ugrađene anker kutije sitnozrnim betonom frakcije 0-13mm klase C35/45. (Kutije za 39 stuba) | m3 | [data] |  | #VALUE! | 290 | #VALUE! | #VALUE!
K_3.16 | ZALIVANJE ANKER KUTIJA |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_3.17 | BETONIRANJE PODLOŽNOG BETONA ZA KONSTRUKCIJU NADSTRESNICE
Nabavka materijala i izrada podložnog betona na tlu od betona C16/20, debljine 6cm, preko sloja zbijenog šljunčanog nasipa, sa obradom gornje površine zaribavanjem, oblika prema detaljima iz plana oplate, sa rubnom oplatom po gabaritima naglavnih greda i naglavnih ploča.
Jedinična cena po m2 betona uključujući rubnu oplatu.
| A) podložni beton ispod naglavnih greda i ploča | m2 | [data] |  | #VALUE! | 5 | #VALUE! | #VALUE!
| B) podložni beton ispod veznih greda | m2 | [data] |  | #VALUE! | 5.5 | #VALUE! | #VALUE!
K_3.17 | BETONIRANJE PODLOŽNOG BETONA |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_3.18 | BETONIRANJE NAGLAVNIH GREDA NADSTRESNICE
| Nabavka materijala i izrada AB naglavnih greda iznad šipova od betona C35/45 debljine 90cm u rubnoj oplati sa razupiranjem. | m3 | [data] |  | #VALUE! | 70 | #VALUE! | #VALUE!
K_3.18 | BETONIRANJE NAGLAVNIH GREDA NADSTRESNICE |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_3.19 | BETONIRANJE VEZNIH TEMELJNIH GREDA NADSTRESNICE
| Nabavka materijala i izrada AB veznih greda dimenzija 45x35cm od betona C35/45 u rubnoj oplati sa razupiranjem. | m3 | [data] |  | #VALUE! | 80 | #VALUE! | #VALUE!
K_3.19 | BETONIRANJE VEZNIH TEMELJNIH GREDA NADSTRESNICE |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_3.20 | BETONIRANJE KANALA ZA INSTALACIJE ISPOD PODA PRIZEMLJA
Izrada AB kanala za vođenje mašinskih kanala u podu prizemlja, kanal se sastoji od AB korita i prefabrikovanog poklopca. Korito izrađeno klasom betona C25/30 u dvostranoj glatkoj oplati sa razupiranjem, a prefabrikovani poklopac izrađen klasom betona C25/30 armiran mrežom Q 335. Betoniranje raditi preko sloja podložnog betona 6 cm. Unutrašnjost korita i kanal sa gornje strane premazati hidroizolacionim kristališućim premazom koji je deo zasebne pozicije. Betonski kanal izrađen različitih dimenzija u svemu prema detaljima iz projekta.
Jedinična cena po m3 betona uključujući i oplatu i razupiranje.
| A) prefabrikovani poklopac | m3 | [data] |  | #VALUE! | 50 | #VALUE! | #VALUE!
| B) AB korito | m3 | [data] |  | #VALUE! | 175 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
K_03. | UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI RADOVI: | [6 empty] | #VALUE!

## K_04_Armiracki_TU
ARMIRAČKI RADOVI
OPŠTI USLOVI
Čelik za armiranje i oblikovanje šipke moraju odgovarati standardima SRPS EN 10080:2008
Kvalitet materijala mora se dokazati u skladu sa tim standardima, a prema potrebi, po odluci Nadzora, izvršiće se i dodatna ispitivanja materijala od uzoraka uzetih direktno na gradilištu.
Sva armatura mora prilikom ugrađivanja biti čista od prljavštine, uljane boje, masnoća fabričkih fragmenata na površini i površinske ili dubinske rđe. Savijanje armature biće prema planovima armature. Šipke, ispucale na mestima savijanja, biće odbijene. Sva armatura se postavlja u položaj prema planovima, a njen položaj mora se osigurati povezivanjem žicom na svim ukrštanjima, tako da ne promeni položaj tokom ugrađivanja i nabijanja betona. Pripremeljeni betonski podmetač, metalne stolice ili plastični distanceri koristiće se gde je to potrebno. Zabranjuje se podmetanje komada šljunka između armature i oplate. Polaganje i učvršćivanje armature u presecima konstrukcije odobrava nadzor pre ugrađivanja betona.
Količina je sračunati teorijski broj kilograma (na osnovu odnosa 7841 gram po kubnom santimetru) čelika za armiranje, konačno ugrađenog i primljenog od strane nadzora. Jedinična težina rebrastih šipki je težina običnih okruglih šipki nominalne dimenzije. Spojnice, separatori i distanceri, kao i drugi materijal koji se koristi za pričvršćivanje armature na njenom mestu ne uključije se u količini plaćanja po ovoj poziciji.
Jedinična cena za kilogram i ukupna paušalna cena za svaku dole navedenu tačku, predstavljaja potpunu naknadu za sav materijal, radnu snagu, opremu, alate i drugo potrebno za izvršenje posla.
TEHNIČKI OPIS, TEHNIČKI USLOVI I OPŠTI USLOVI za armiračke radove su sastavni deo svake pozicije.

## K_04_Armiracki
r.br | OPIS | JEDINICA MERE | KOLIČINA | JEDINIČNE CENE BEZ POREZA |  |  |  | UKUPNO Materijal & Rad
|  |  |  | MATERIJAL |  | RAD
|  |  |  | JED.CENA | UKUPNO | JED.CENA | UKUPNO
K_04 | ARMIRAČKI RADOVI
TEHNIČKI OPIS, TEHNIČKI USLOVI I OPŠTI USLOVI za armiračke radove su sastavni deo svake pozicije.
K_4.01 | ARMATURNE ŠIPKE
| Nabavka, transport, ispravljanje, sečenje, savijanje i montaža rebraste armature B500B (EN 10080), oblika, rasporeda i dimenzija prema armaturnim nacrtima. | kg | [data] |  | #VALUE! | 0.3 | #VALUE! | #VALUE!
K_4.01 | ARMATURNE ŠIPKE |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_4.02 | ARMATURNE MREŽE
| Nabavka, transport, sečenje i montaža zavarenih armaturnih mreža B500B (EN 10080), dimenzija i rasporeda prema armaturnim nacrtima. | kg | [data] |  | #VALUE! | 0.29 | #VALUE! | #VALUE!
K_4.02 | ARMATURNE MREŽE |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_4.03 | PREFABRIKOVANI ARMATURNI ELEMENTI
| Nabavka, transport i montaža prefabrikovanih armaturnih elemenata COMAX P (Betomax Schneider ili adekvatni) za ugradnju u AB zid, za spoj AB zida i podesta, ploče ili horizontalnog serklaža, odgovarajuće debljine armature i za odgovarajuću debljinu horizontalnog elementa, od rebraste armature B500B (EN 10080), dimenzija i rasporeda prema armaturnim nacrtima. | m' | [data] |  | #VALUE! | 6 | #VALUE! | #VALUE!
K_4.03 | PREFABRIKOVANI ARMATURNI ELEMENTI |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
K_04 | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | #VALUE! |  | #VALUE!

## K_05_Celik_TU
ČELIČNA KONSTRUKCIJA
OPŠTI USLOVI
Projektom su predviđeni sledeći bravarski radovi:
a) Čelična konstrukcija staklenika
b) Čelična konstrukcija nosača PV panela na krovnoj ploči
c) Čelična konstrukcija konzolnih nosača PV panela na krovnoj atici
d) Čelična konstrukcija nosača fasadnih elemenata brisolej i spušteni plafon
e) Čelična konstrukcija platformi za opremu na krovnoj ploči
Materijali, elementi i svi radovi na izvođenju čeličnih konstrukcija moraju da odgovaraju postojećim standardima SRPS EN 1090-1:2012 i SRPS EN 1090-2:2018
Klasa izvođenja čeličnih konstrukcija je EXC2.
Za one elemente za koje ne postoji SRPS izvođač mora da poseduje ateste izdate od strane organizacija ovlašćenih za atestiranje proizvoda za ove radove. Protivpožarna vrata i ostali PP elementi moraju imati atest akreditovane laboratorije potvrđen u Republici Srbiji.
Pre početka radova izvođač je dužan da proveri da li su veze građevinskih elemenata i predviđene bravarije usklađene i da uzme mere za izradu na licu mesta.
Prilikom krojenja bravarskih elemenata, rad se mora vršiti mašinski, apsolutno precizno, oštrih ivica i tačno od pravih metalnih profila, sa ravnim površinama bez udubljenja, ispupčenja, tragova korozije, različite boje eloksaže ili bilo kakvog drugog odstupanja u nijansama ili kvalitetu površinske obrade ili kvalitetu uopšte.
Veza pojedinih delova moraju se postizati za to tehnološki predvidjenim spojnim sredstvima i elementima, mestimičnim ili potpunim zavarivanjem odnosno usecanjem, zakivanjem zakivaka ili zavrtanjem zavrtnja.
Svi elementi moraju biti zaštićeni odgovarajućim premazima.
Noseća čelična konstrukcija mora biti zaštićena protivpožarnim premazom u skladu sa domaćim propisaima atestiranim materijalima. Premaz za požarnu otpornost mora imati atest akreditovane laboratorije potvrđen u Republici Srbiji.
Način izvođenja, veze i sklapanje elemenata u celinu zavise od prirode rada, tehnologije izvođača i njegovih predloga u vezi s tim, detalja i uputstvu nadzornog organa.
Svi povezani delovi moraju biti sasvim ravni i glatki, a zavareni delovi, bez grbina.
Nezavisno od toga da li su bravarski elementi izvedeni od profila ili limova njihove vidne površine moraju biti apsolutno ravne i glatke, a ako se dalje obradjuju, pogodne za dalju površinsku obradu - bojenje, eloksiranje, poliranje i sl.
Gotovi delovi od crne bravarije se moraju doneti na gradilište pocinkovani i već jedanput zaštićeni temeljnom bojom. Kod metalnih delova koji ograničavaju građevinske prostore (prozori, vrata i dr.) moraju se sastaviti sa građevinskim elementima, ispuniti zaptivnim materijalima, ako se drugačije ne zahteva u opisu radova.
TEHNIČKI OPIS, TEHNIČKI USLOVI I OPŠTI USLOVI za izradu čelične konstrukcije su sastavni deo svake pozicije.

## K_05_Celik
r.br | OPIS | JEDINICA MERE | KOLIČINA | JEDINIČNE CENE BEZ POREZA |  |  |  | UKUPNO Materijal & Rad
|  |  |  | MATERIJAL |  | RAD
|  |  |  | JED.CENA | UKUPNO | JED.CENA | UKUPNO
K_05 | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
TEHNIČKI OPIS, TEHNIČKI USLOVI I OPŠTI USLOVI za izradu čelične konstrukcije su sastavni deo svake pozicije.
K_5.01 | ČELIČNA KONSTRUKCIJA STAKLENIKA
Nabavka materijala i izrada konstrukcije staklenika,
Konstrukcija čelična zavarena, od hladno oblikovanih čeličnih profila ili zavarenih oblikovanih kutijastih preseka koji se na gradilištu spajaju zavarivanjem, zaštićenih sa dva premaza temeljne boje kompatibilne sa bojom otpornom na požar i premaz bojom otpornom na požar u broju slojeva i debljini prema zahtevima požarne otpornosti za odgovarajući presek elementa. (60 min krovna konstrukcija; 90min stubovi). Koristiti premaz za čeličnu konstrukciju sa važećim atestom izdatim od akreditovane laboratorije u Srbiji, tehnologiju nanošenja premaza i debljine premaza uraditi identično nanošenju i debljini atestiranoj na ispitivanju prema SRPS U.J1.042 i SRPS U.J1.043. Premaz za požarnu otpornost i izvodjač radova mora imati atest akreditovane laboratorije potvrđen u Republici Srbiji.
Jedinična cena po kg kompletno namontirane i zaštićene konstrukcije (uključujići i ankere za vezu sa betonskom konstrukcijom), a prema detaljima iz projekta. Kolicine celika su uvecane za 10% koliko se predviđa za veze.
Krovna konstrukcija požarne otpornsti 60min
| A) Profil RHS 250.100.10. | kg. | 23912.34 |  | 0 |  | 0 | 0
| B) Profil RHS 250.100.12. | kg. | 1137.61 |  | 0 |  | 0 | 0
| C) Profil 2UPN 300 + 2UPN 400 | kg. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Stubovi požarne otpornsti 90min
| D) Profil RHS 250.100.10. | kg. | 7564.05 |  | 0 |  | 0 | 0
| E) Profil 2UPN 300 | kg. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| F) Profil 2UPN 300 + 2UPN 400 | kg. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Anker kutije za stubove staklenika - pojedinacnih stubova 70 kom, udvojenih 4
| E) Zavarena kutija sa ankerima prema detalju | kg. | 3070.915 |  | 0 |  | 0 | 0
K_5.01 | ČELIČNA KONSTRUKCIJA STAKLENIKA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
K_5.02 | ČELIČNA KONSTRUKCIJA NOSAČA PV PANELA NA KROVNOJ PLOČI
Nabavka materijala i izrada konstrukcije za nošenje PV panela na krov uobjekta.
Konstrukcija čelična zavarena, od hladno oblikovanih čeličnih profila dimenzija RHS 160.100.5.; SHS 80.80.4 i SHS 100.100.4. koji se na gradilištu spajaju vijcima ili zavarivanjem. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Konstrukcija je ankeroovana u parapetne armirano betonske grede krovne ploče i u armirano betonsku konstrukciju tehničke etaže. Kompletna konstrukcija i vezivni elementi moraju biti zaštićeni u radionici sa dva premaza temeljne boje na bazi epoksida i na gradilistu dva premaza epoksidnom zastitnom bojom u tonu po izboru projektanta. Ukupna debljina premaza temeljnom bojom mora biti najmanje 80 mikrona i ukupna debljina svih premaza mora biti najmanje 140 mikrona. U cenu ulaze i ankeri za vezu sa betonskim elementima, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i varova.
Jedinična cena po kg kompletno namontirane i zaštićene konstrukcije (uključujići i ankere za vezu sa betonskom konstrukcijom), a prema detaljima iz projekta. Kolicine celika su uvecane za 10% koliko se predviđa za veze.
| A) Profil RHS 160.100.5. | kg. | 10400.11 |  | 0 |  | 0 | 0
| B) Profil SHS 100.100.4. | kg. | 4223.99 |  | 0 |  | 0 | 0
| C) Profil SHS 80.80.4. | kg. | 13159.75 |  | 0 |  | 0 | 0
K_5.02 | ČELIČNA KONSTRUKCIJA NOSAČA PV PANELA NA KROVNOJ PLOČI |  | 27783.85 |  | 0 |  | 0 | 0
K_5.03 | ČELIČNA KONSTRUKCIJA KONZOLNIH NOSAČA PV PANELA NA KROVNOJ ATICI
Nabavka materijala i izrada konstrukcije konzolnih nosača PV panela na krovnoj atici objekta.
Konstrukcija čelična zavarena, od hladno oblikovanih čeličnih profila dimenzija SHS 80.80.4 i SHS 100.100.4. koji se na gradilištu spajaju vijcima ili zavarivanjem. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Konstrukcija je ankerovana u parapetne armirano betonske grede atike krovne ploče. Kompletna konstrukcija i vezivni elementi moraju biti zaštićeni u radionici sa dva premaza temeljne boje na bazi epoksida i na gradilistu dva premaza epoksidnom zastitnom bojom u tonu po izboru projektanta. Ukupna debljina premaza temeljnom bojom mora biti najmanje 80 mikrona i ukupna debljina svih premaza mora biti najmanje 140 mikrona. U cenu ulaze i ankeri za vezu sa betonskim elementima, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i varova.
Jedinična cena po kg kompletno namontirane i zaštićene konstrukcije (uključujići i ankere za vezu sa betonskom konstrukcijom), a prema detaljima iz projekta. Kolicine celika su uvecane za 10% koliko se predviđa za veze.
| A) Profil RHS 80.40.5. | kg. | 688.25 |  | 0 |  | 0 | 0
| B) Profil SHS 40.40.4. | kg. | 7330.64 |  | 0 |  | 0 | 0
| C) Profil SHS 30.30.3. | kg. | 358.42 |  | 0 |  | 0 | 0
| D) Profil SHS 40.20.3. | kg. | 936.13 |  | 0 |  | 0 | 0
K_5.03 | ČELIČNA KONSTRUKCIJA KONZOLNIH NOSAČA PV PANELA NA KROVNOJ ATICI |  | 9313.44 |  | 0 |  | 0 | 0
K_5.04 | ČELIČNA KONSTRUKCIJA NOSAČA FASADE - BRISOLEJI/PERA (100kom)
Nabavka materijala i izrada konstrukcije nosača za brisoleje/pera na fasadi objekta.
Ram nosača je od kutijastih čeličnih profila zavarenih u radionici. Svi nosači su kompletno zaštićeni toplim cinkovanjem. Nosač se montiraju na unapred priremljene papuče od čeličnih profila i pričvršćuju se šrafovima. Nosači se oblažu alubond metalnom oblogom te nije potrebno zaštita završnom dekorativnom bojom.Sva potkonstrukcija i vezivni elementi moraju biti zaštićeni galvanizacijom - toplo zinkovani. U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i varova.
Jedinična cena po kg kompletno namontirane i zaštićene konstrukcije (uključujići i ankere za vezu sa betonskom konstrukcijom), a prema detaljima iz projekta fasade.
| A) Profil RHS 80.60.3. | kg. | 3666.23 |  | 0 |  | 0 | 0
| B) Profil RHS 80.40.3. | kg. | 1494.7 |  | 0 |  | 0 | 0
K_5.04 | ČELIČNA KONSTRUKCIJA NOSAČA FASADE - BRISOLEJI/PERA (100kom) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
K_5.05 | ČELIČNA KONSTRUKCIJA NOSAČA FASADE - SPUŠTENI PLAFON
Nabavka materijala i izrada konstrukcije nosača za spušteni plafon i špic erkera na fasadi objekta.
Nosači su od kutijastih čeličnih profila zavarenih u radionici.Nosači su tipske rešetke u ravni, na gradilištu se spajaju šrafovima Svi nosači su kompletno zaštićeni toplim cinkovanjem. Nosači se montiraju šrafljenjem za unapred priremljene T limove. Nosači se oblažu alubond metalnom oblogom te nije potrebno zaštita završnom dekorativnom bojom.Sva potkonstrukcija i vezivni elementi moraju biti zaštićeni galvanizacijom - toplo zinkovani. U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i varova.
Jedinična cena po kg kompletno namontirane i zaštićene konstrukcije (uključujići i ankere za vezu sa betonskom konstrukcijom), a prema detaljima iz projekta. Kolicine celika su uvecane za 10% koliko se predviđa za veze.
| A) Profil SHS 40.40.4. | kg. | 13764.39 |  | 0 |  | 0 | 0
| B) Profil RHS 40.20.3. | kg. | 4382.21 |  | 0 |  | 0 | 0
K_5.05 | ČELIČNA KONSTRUKCIJA NOSAČA FASADE - SPUŠTENI PLAFON |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
K_5.06 | ČELIČNA KONSTRUKCIJA PLATFORMI OPREME NA KROVU
Nabavka materijala i izrada konstrukcije platformi za opremu na krovu
Nabavka materijala i izrada čelične potkonstrukcije, profili kutijastog preseka RHS 100.200.10; SHS 50.50.4 i dr za nošenje opreme na krovu objekta. Potkonstrukcija čelična zavarena, toplooblikovani čelični profili koji se na gradilištu spajaju vijcima. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Sva potkonstrukcija i vezivni elementi moraju biti zaštićeni galvanizacijom - toplo zinkovani. U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i varova.
| Obračun po kg pretpostavljene količine čelika | kg. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
K_5.06 | ČELIČNA KONSTRUKCIJA PLATFORMI OPREME NA KROVU |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
K_5.07 | ANTIVIBRACIONI OSLONCI ČELIČNE KONSTRUKCIJE PLATFORME OPREME NA KROVU
Nabavka materijala i izrada i ugradnja antivibracionih oslonaca konstrukcije platforme za opremu na krovu
Nabavka materijala i izrada i ugradnja antivibracionih oslonaca čelične potkonstrukcije – opružnih prigušivaca vibracija sa zavarenim kućištem i bočnom pregradom – tipa Clivere Vibro/SM/1500.2 ili adekvatnim, za ukupnu silu pritiska 8-15 kN. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Sva potkonstrukcija i vezivni elementi moraju biti zaštićeni galvanizacijom - toplo zinkovani. U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, kao i atestiranje konstrukcije i veza.
| Obračun po komadu | kom | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
K_5.07 | ANTIVIBRACIONI OSLONCI ČELIČNE KONSTRUKCIJE PLATFORME OPREME NA KROVU |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
K_5.08 | ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTRESNICE
Nabavka materijala i izrada konstrukcije nadstresice
Konstrukcija čelična zavarena, od hladno oblikovanih čeličnih profila dimenzija RHS 400.200.10; RHS 400.200.8.; RHS 300.100.5.;RHS 140.80.6.; okrugli čelik Ø16. koji se na gradilištu spajaju zavarivanjem. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Konstrukcija je ankerovana u armirano betonske temelje samce. Kompletna konstrukcija i vezivni elementi moraju biti zaštićeni u radionici sa dva premaza temeljne boje na bazi epoksida i na gradilistu dva premaza epoksidnom zastitnom bojom u tonu po izboru projektanta. Ukupna debljina premaza temeljnom bojom mora biti najmanje 80 mikrona i ukupna debljina svih premaza mora biti najmanje 140 mikrona. U cenu ulaze i ankeri za vezu sa betonskim elementima, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i varova.
Jedinična cena po kg kompletno namontirane i zaštićene konstrukcije (uključujići i ankere za vezu sa betonskom konstrukcijom), a prema detaljima iz projekta. Kolicine celika su uvecane za 10% koliko se predviđa za veze.
| A) Profil RHS 400.200.8. | kg. | 15252.04 |  | 0 |  | 0 | 0
| B) Profil RHS 300.100.5 | kg. | 4115.31 |  | 0 |  | 0 | 0
| C) Profil RHS 140.80.6 | kg. | 10179.87 |  | 0 |  | 0 | 0
| D) Profil RHS 400.200.10. | kg. | 5871.84 |  | 0 |  | 0 | 0
0
K_05 | UKUPNO ČELIČNA KONSTRUKCIJA: | [6 empty] | 0